## Раскрытие информации сетевой организацией АО «Электросетевая компания» в соответствии со Стандартом раскрытия информации сетевой организацией, утвержденным

## Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

## 2023 год

## Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг): Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг):

## Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:

об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;

## об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

## о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования:

## Данные за 2023 г.:

Поступление электроэнергии в сеть – 60 844,231тыс.кВтч

Полезный отпуск из сети 55 183,767 тыс.кВтч, в том числе:

СН2 – 38 037,514 тыс.кВтч

НН  – 17 146,253 тыс.кВтч

Полезный отпуск потребителям 44 928,299 тыс.кВтч, в том числе:

СН2 – 27 782,046 тыс.кВтч

НН  – 17 146,253  тыс.кВтч

Транзит СН2 – 10 255,468 тыс.кВтч

Потери электроэнергии в сети –  5 660,465тыс.кВтч (9,30 % - без учета разногласий по потерям), в том числе:

СН2 – 4 268,090 тыс.кВтч

НН   – 1 457,134 тыс.кВтч

## Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях (с учетом разногласий): 5 991, 553 кВтч на сумму 20 671,561 тыс.руб. (без НДС) по ВН.

## Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:

в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2022г. № 488/22-ДСП потери электрической энергии для АО «Электросетевая компания» на 2022 год установлены 6,6279 млн.кВтч.

Информация о перечне мероприятий по снижению потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование и списание показаний ПУ, находящихся на балансе потребителей - юридических лиц | Ежеквартально |
|  | Обследование и списание показаний ПУ потребителей - физических лиц | Ежеквартально |
|  | Оформление технических приложений к договорам энергоснабжения | По мере поступления |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | апрель-октябрь 2023 г. |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | апрель-октябрь 2023 г. |
|  | Капитальный ремонт силового трансформатора | май-август 2023 г. |
|  | Замена приборов коммерческого учета электроэнергии у потребителей на электросчетчики с дистанционной передачей данных показаний | В течение года |
|  | Анализ потребления электроэнергии по многоквартирным домам. | Ежемесячно |

Источник финансирования – тариф на услуги по передаче, утвержденный постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 24.11.2022 г. № 39/342.

## Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании:

## Зона деятельности:

## - г. Покров Петушинского района Владимирской области;

## - г. Владимир ( мкр.турбаза Ладога , пос. Улыбышево Судогодский район, пос. Сокол Суздальский район, Владимирской области.

## Информация о техническом состоянии сетей, в том числе:

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Сводные данные об аварийных отключениях в январе месяце 2023 года

Аварийные отключения в январе месяце не зафиксированы

Сводные данные об аварийных отключениях в феврале 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.2023 14-35 | 02 час. 35 мин | 24.02.2023 | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС «Улыбышево», КТП -400 кВА п.Улыбышево | Отключение оборудования в смежной сетевой организации | Обход, осмотр ВЛ |
| 27.02.2023 14-53 | 01 час.29 мин. | 27.02.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.104 ПС «Городская» ТП-15, ТП-25, ТП-25а, ТП-46, ТП-50, ТП-62, ТП-63 | Повреждение изолятора ввода10 кВ фазы В трансформатора Т2 ТП-27 Ф.104 ПС «Городская» | Трансформатор выведен в ремонт, потребители запитаны с другого трансформатора |

Сводные данные об аварийных отключениях в марте 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.03.2023 16-09 | 00 час.41 мин. | 09.03.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, КТП-40, КТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал «Владимирэнерго» | Отключение оборудования в смежной электрической сети | Обход, осмотр ВЛ |
| 14.03.2023 11-08 | 02 час.07 мин | 14.03.2023 | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС «Улыбышево», КТП -400 кВА п.Улыбышево | Наброс постороннего предмета на ВЛ | Снятие постороннего предмета с ВЛ |

Сводные данные об аварийных отключениях в апреле месяце 2023 года

Аварийные отключения в январе месяце не зафиксированы

Сводные данные об аварийных отключениях в мае 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.05.2023 12-55 | 00 час.48 мин. | 17.05.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40,ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал «Владимирэнерго» | Межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» в результате падения дерева в пролетах опор №143 и №147 , росшее более 11 м от линии ВЛ-10 кВ | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.112 ПС «Городская» Освобождение ВЛ 10 кВ от упавшего дерева |
| 17.05.2023 13-43 | 01 час.30 мин. | 17.05.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-19а | Межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» в результате падения дерева в пролетах опор №143 и №147 , росшее более 11 м от линии ВЛ-10 кВ | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Освобождение ВЛ 10 кВ от упавшего дерева |

Сводные данные об аварийных отключениях в июне 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2023 12-05 | 00 час. 38 мин. | 01.06.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров» ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9, ТП-23, КТП-39 | Не выявленные причины | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.121 ПС «Городская» Повторное включение Ф-121 |
| 11.06.2023 11-00 | 01 час. 20 мин. | 11.06.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34,ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48, ТП-«Сплав», ТП-СНТ «Парус» | Межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» в результате падения дерева в пролетах опор №33/3 и №37/3 , росшее более 11 м от линии ВЛ-10 кВ | Освобождение ВЛ 10 кВ от упавшего дерева.Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.109 ПС «Городская» Повторное включение Ф-109 |
| 11.06.2023 12-20 | 07 час. 05 мин. | 11.06.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-«Сплав», ТП-СНТ «Парус» | Межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» в результате падения дерева в пролетах опор №33/3 и №37/3 , росшее более 11 м от линии ВЛ-10 кВ | Освобождение ВЛ 10 кВ от упавшего дерева.Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.109 ПС «Городская» Повторное включение Ф-109 |
| 12.06.2023 18-55 | 01 час. 50 мин. | 12.06.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34,ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48, ТП- «Сплав», ТП-СНТ «Парус» | Межфазное Озамыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» в результате падения дерева в пролетах опор №18 и №19 , росшее более 11 м от линии ВЛ-10 кВ | Освобождение ВЛ 10 кВ от упавшего дерева. Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.109 ПС «Городская» Повторное включение Ф-109 |
| 29.06.2023 16-23 | 01 час. 10 мин. | 29.06.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Повторное включение Ф-112 |
| 30.06.2023 09-40 | 00 час. 49 мин. | 30.06.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |

Сводные данные об аварийных отключениях в июле 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.07.2023 10-28 | 00 час.32 мин. | 03.07.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-14,ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 05.07.2023 7-47 | 04 час 22 мин | 05.07.2023 | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС «Улыбышево», КТП -400 кВа п. Улыбышево | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 06.07.2023 07-47 | 01 час.07 мин. | 06.07.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров» ТП-4, ТП-5,ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9,ТП-23, КТП-39 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 15.07.2023 14-44 | 00 час.46 мин. | 15.07.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины | Обход, осмотр ВЛЗ-10кВ Ф.112 ПС «Городская». Повторное включение. |
| 18.07.2023 13-28 | 00 час.21 мин. | 18.07.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров» ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8, ТП-9,ТП-23, КТП-39 | Пробой изоляции опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП-8а Ф.121 ПС «Покров» ООО «Пахомов» (потребительская КТП) |  |
| 19.07.2023 12-50 | 00 час.42 мин. | 19.07.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1,ТП-2, ТП-3, ТП-14,ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 19.07.2023 13-45 | 00 час.13 мин. | 19.07.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1,ТП-2, ТП-3, ТП-14,ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 22.07.2023 06-35 | 01 час.10 мин. | 22.07.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины | Обход, осмотр ВЛЗ-10кВ Ф.112 ПС «Городская». Повторное включение. |
| 28.07.2023 06-35 | 00 час.38 мин. | 28.07.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины | Обход, осмотр ВЛЗ-10кВ Ф.112 ПС «Городская». Повторное включение. |

Сводные данные об аварийных отключениях в августе 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.08.2023 04-08 | 04 час. 57 мин. | 12.08.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.104, Ф.105, Ф.107, Ф.109, Ф.112 ПС «Городская» ТП-15, ТП-25, ТП-25а, ТП-27, ТП-46, ТП-50, ТП-62, ТП-63, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-47, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-14, ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48, ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 31.08.2023 19-00 | 04 час. 35 мин. | 31.08.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Обрыв фазных проводов, повреждение анкерных опор №57, №58 ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» в результате падения дерева росшего более 11м от линии ВЛ-10 кВ | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Повторное включение Ф-112 |
| 31.08.2023 20-00 | 03 час. 35 мин. | 31.08.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Обрыв фазных проводов, повреждение анкерных опор №57, №58 ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» в результате падения дерева росшего более 11м от линии ВЛ-10 кВ | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Повторное включение Ф-112 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сентябре 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.09.2023 00-50 | 00 час. 55 мин. | 06.09.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины. | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Повторное включение Ф-112 |
| 07.09.2023 18-35 | 00 час. 10 мин. | 07.09.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-14, ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 16.09.2023 20-05 | 01 час. 25 мин. | 16.09.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Не выявленные причины. | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-112 ПС «Городская» Повторное включение Ф-112 |

Сводные данные об аварийных отключениях в октябре 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2023 11-28 | 00 час.48 мин. | 04.10.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Срабатывание защиты МТЗ в РУ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров», в результате падения дерева в пролете опор № 55 и № 54 росшего более 12 м от линии ВЛ-10 кВ поврежденное бобрами | Обход-осмотр ВЛЗ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров». Опиловка деревьев. Повторное включение. |
| 04.10.2023 11-28 | 03 час.10 мин. | 04.10.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-14, ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Срабатывание защиты МТЗ в РУ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров», в результате падения дерева в пролете опор № 55 и № 54 росшего более 12 м от линии ВЛ-10 кВ поврежденное бобрами | Обход-осмотр ВЛЗ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров». Опиловка деревьев. Повторное включение. |
| 09.10.2023 17-15 | 00 час.50 мин. | 09.10.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Повреждение оборудования в смежной электрической сети |  |

Сводные данные об аварийных отключениях в ноябре 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2023 11-48 | 01 час.18 мин. | 01.11.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.105 ПС «Городская» ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13,ТП-47 | Повреждение концевой муфты на опоре № 30 ВЛ-10 кВ Ф.105 ПС «Городская» | Замена концевой муфты на опоре № 30 ВЛ-10 кВ Ф.105 ПС «Городская» |
| 06.11.2023 21-20 | 03 час.00 мин. | 07.11.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС «Лесная» ТП-ЯГД-1,ТП-2,ТП-3,ТП-5, ТП-ЦРП | Обрыв фазного провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС «Лесная», дождь, сильный порывистый ветер. | Ремонт провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС «Лесная» |

Сводные данные об аварийных отключениях в декабре 2023 года

| Дата Время начала отключения | Продолжительность отключения | Дата включения | Диспетчерское наименование отключаемого присоединения, обесточенный район г. Покров | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.12.2023 04-40 | 00 час.30 мин. | 15.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.105 ПС «Городская» ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13,ТП-47 | Отключение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 24.12.2023 01-20 | 00 час.55 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС «Лесная» ТП-2,ТП-3,ТП-5,ТП-ЦРП, КТП-54, КТП-59 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.1007 Ремонт фазного провода |
| 24.12.2023 02-05 | 00 час.45 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров» ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9, ТП-23,КТП-39 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 02-53 | 12 час.12 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС «Лесная» ТП-2,ТП-3,ТП-5,ТП-ЦРП, КТП-54, КТП-59 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.1007 Ремонт фазного провода |
| 24.12.2023 03-05 | 15 час.15 мин. | 24.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 03-53 | 08 час.23 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС «Покров» ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9, ТП-23, КТП-39 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 10-00 | 00 час.30 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС «Городская» ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-14,ТП-22, ТП-26, ТП-28, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Обход-осмотр ВЛ-10 кВ Ф.107. Повторное включение |
| 24.12.2023 10-15 | 08 час.15 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС «Городская» ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36, ТП-37, ТП-48 ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Автоматическое отключение масляного выключателя Ф.109 в РУ-10 кВ ПС «Городская» филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Владимирэнерго» Повреждение оборудования потребителей электрической энергии КТП-СНТ «Заречье» |  |
| 24.12.2023 10-45 | 04 час.25 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1008 ПС «Лесная» ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП-ЦРП,ТП-27 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 15-40 | 04 час.00 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1008 ПС «Лесная» ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП-ЦРП,ТП-27 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 18-22 | 04 час.53 мин. | 24.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 24.12.2023 20-05 | 01 час.52 мин. | 24.12.2023 | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС «Лесная» ТП-2,ТП-3,ТП-5,ТП-ЦРП, КТП-54, КТП-59 | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф.1007 Ремонт фазного провода |
| 24.12.2023 23-15 | 02 час.05 мин. | 25.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 25.12.2023 18-25 | 00 час.05мин. | 25.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Отключение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 25.12.2023 18-35 | 00 час.19 мин. | 25.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 25.12.2023 19-46 | 07 час.04 мин. | 26.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а, ТП-40, ТП-41, ТП Петушинского РЭС филиал – «Владимирэнерго» | Отключение оборудования в смежной электрической сети |  |
| 26.12.2023 14-25 | 02 час.10 мин. | 26.12.2023 | ВЛЗ-10 кВ Ф.112 ПС «Городская» ТП-16, ТП-19, ТП-19а | Воздействие неблагоприятных природных явлений. Внешнее механическое воздействие. | Опиловка ветвей деревьев, касающихся проводов из-за налипшего снега |
| 15.12.2023 04-40 | 00 час.30 мин. |  | ВЛЗ-10 кВ Ф.105 ПС «Городская» ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13,ТП-47 | Отключение оборудования в смежной электрической сети |  |

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Недоотпуск электроэнергии в   1 кв. 2023 г. – 15 704 кВтч.

Недоотпуск электроэнергии во 2 кв. 2023 г. -  10626	кВтч

Недоотпуск электроэнергии во 3 кв. 2023 г. -   6 546	кВтч

Недоотпуск электроэнергии во 4 кв. 2023 г. -   67 484 	кВтч

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше:

Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.

| По центрам питания ниже 35 кВ: На 01.01.2023 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование фидера, ПС | Диспетчерское наименование ТП 10/0,4 кВ | Текущий объём свободной мощности, кВт | Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Покровский РЭС |  |  |  |
| 1 | Фидер104 ПС «Городская» | 62 | 0 | 0 |
| 2 | Фидер104 ПС «Городская» | 63 | 59 | 59 |
| 3 | Фидер104 ПС «Городская» | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Фидер104 ПС «Городская» | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Фидер104 ПС «Городская» | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Фидер104 ПС «Городская» | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Фидер104 ПС «Городская» | 25а | 38 | 38 |
| 8 | Фидер104 ПС «Городская» | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Фидер 105 ПС «Городская» | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Фидер 105 ПС «Городская» | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Фидер 105 ПС «Городская» | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Фидер 105 ПС «Городская» | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Фидер 105 ПС «Городская» | 47 | 0 | 0 |
| 14 | Фидер 107 ПС «Городская» | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Фидер 107 ПС «Городская» | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Фидер 107 ПС «Городская» | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Фидер 107 ПС «Городская» | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Фидер 107 ПС «Городская» | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Фидер 107 ПС «Городская» | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Фидер 107 ПС «Городская» | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Фидер 107 ПС «Городская» | 60 | 176 | 176 |
| 22 | Фидер 121 ПС «Покров» | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Фидер 121 ПС «Покров» | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Фидер 121 ПС «Покров» | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Фидер 121 ПС «Покров» | 5а | 0 | 0 |
| 26 | Фидер 121 ПС «Покров» | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Фидер 121 ПС «Покров» | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Фидер 121 ПС «Покров» | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Фидер 121 ПС «Покров» | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Фидер 121 ПС «Покров» | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Фидер 109 ПС «Городская» | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Фидер 109 ПС «Городская» | 34 | 0 | 0 |
| 33 | Фидер 109 ПС «Городская» | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Фидер 109 ПС «Городская» | 36 | 0 | 0 |
| 35 | Фидер 109 ПС «Городская» | 48 | 0 | 0 |
| 36 | Фидер 112 ПС «Городская» | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Фидер 112 ПС «Городская» | 19 | 0 | 0 |
| 38 | Фидер 112 ПС «Городская» | 40 | 8 | 8 |
| 39 | Фидер 112 ПС «Городская» | 41 | 8 | 8 |
| 40 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 17 | 60 | 60 |
| 41 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 1 ЦРП | 0 | 0 |
| 43 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 3 | 16 | 16 |
| 46 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 54 | 0 | 0 |
| 47 | Фидер 1007/1008 ПС «Лесная» | 59 | 398,46 | 398,46 |
| 48 | Фидер 1012 ПС «Лесная» | ЯГД 1 | 0 | 0 |
| 49 | Фидер 1012 ПС «Лесная» | ЯГД 2 | 0 | 0 |
|  | Владимирский РЭС |  |  |  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ пос. Улыбышево | КТП-400 кВА | 50 | 0 |
| 2 | ТП-758 пос. Сокол | ТП-758 | 130 | 60 |
| 3 | ТП-759 пос. Сокол | ТП-759 | 120 | 80 |
| 4 | ТП-760 пос. Сокол | ТП-760 | 90 | 0 |
| 5 | ТП-494 г. Владимир | ТП-494 | 120 | 50 |
| 6 | ТП-544 г. Владимир | ТП-544 | 0 | 0 |
| 7 | ТП-858 г. Владимир | ТП-858 | 260 | 0 |

| По центрам питания ниже 35 кВ: На 01.04.2023 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование фидера, ПС | Диспетчерское наименование ТП 10/0,4 кВ | Текущий объём свободной мощности, кВт | Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Покровский РЭС |  |  |  |
| 1 | Фидер104 ПС "Городская" | 62 | 0 | 0 |
| 2 | Фидер104 ПС "Городская" | 63 | 59 | 59 |
| 3 | Фидер104 ПС "Городская" | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Фидер104 ПС "Городская" | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Фидер104 ПС "Городская" | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Фидер104 ПС "Городская" | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Фидер104 ПС "Городская" | 25а | 38 | 38 |
| 8 | Фидер104 ПС "Городская" | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Фидер 105 ПС "Городская" | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Фидер 105 ПС "Городская" | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Фидер 105 ПС "Городская" | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Фидер 105 ПС "Городская" | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Фидер 105 ПС "Городская" | 47 | 0 | 0 |
| 14 | Фидер 107 ПС "Городская" | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Фидер 107 ПС "Городская" | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Фидер 107 ПС "Городская" | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Фидер 107 ПС "Городская" | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Фидер 107 ПС "Городская" | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Фидер 107 ПС "Городская" | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Фидер 107 ПС "Городская" | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Фидер 107 ПС "Городская" | 60 | 176 | 176 |
| 22 | Фидер 121 ПС "Покров" | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Фидер 121 ПС "Покров" | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5а | 0 | 0 |
| 26 | Фидер 121 ПС "Покров" | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Фидер 121 ПС "Покров" | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Фидер 121 ПС "Покров" | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Фидер 121 ПС "Покров" | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Фидер 121 ПС "Покров" | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Фидер 109 ПС "Городская" | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Фидер 109 ПС "Городская" | 34 | 0 | 0 |
| 33 | Фидер 109 ПС "Городская" | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Фидер 109 ПС "Городская" | 36 | 0 | 0 |
| 35 | Фидер 109 ПС "Городская" | 48 | 0 | 0 |
| 36 | Фидер 112 ПС "Городская" | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Фидер 112 ПС "Городская" | 19 | 0 | 0 |
| 38 | Фидер 112 ПС "Городская" | 40 | 8 | 8 |
| 39 | Фидер 112 ПС "Городская" | 41 | 8 | 8 |
| 40 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 17 | 55 | 55 |
| 41 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 1 ЦРП | 0 | 0 |
| 43 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 3 | 16 | 16 |
| 46 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 54 | 0 | 0 |
| 47 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 59 | 398,46 | 398,46 |
| 48 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 1 | 0 | 0 |
| 49 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 2 | 0 | 0 |
|  | Владимирский РЭС |  |  |  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ пос. Улыбышево | КТП-400 кВА | 50 | 0 |
| 2 | ТП-758 пос. Сокол | ТП-758 | 130 | 60 |
| 3 | ТП-759 пос. Сокол | ТП-759 | 120 | 80 |
| 4 | ТП-760 пос. Сокол | ТП-760 | 90 | 0 |
| 5 | ТП-494 г. Владимир | ТП-494 | 120 | 50 |
| 6 | ТП-544 г. Владимир | ТП-544 | 0 | 0 |
| 7 | ТП-858 г. Владимир | ТП-858 | 260 | 0 |
| По центрам питания ниже 35 кВ: На 01.07.2023 г. |
| № п/п | Наименование фидера, ПС | Диспетчерское наименование ТП 10/0,4 кВ | Текущий объём свободной мощности, кВт | Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Покровский РЭС |  |  |  |
| 1 | Фидер104 ПС "Городская" | 62 | 0 | 0 |
| 2 | Фидер104 ПС "Городская" | 63 | 59 | 59 |
| 3 | Фидер104 ПС "Городская" | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Фидер104 ПС "Городская" | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Фидер104 ПС "Городская" | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Фидер104 ПС "Городская" | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Фидер104 ПС "Городская" | 25а | 38 | 38 |
| 8 | Фидер104 ПС "Городская" | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Фидер 105 ПС "Городская" | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Фидер 105 ПС "Городская" | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Фидер 105 ПС "Городская" | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Фидер 105 ПС "Городская" | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Фидер 105 ПС "Городская" | 47 | 0 | 0 |
| 14 | Фидер 107 ПС "Городская" | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Фидер 107 ПС "Городская" | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Фидер 107 ПС "Городская" | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Фидер 107 ПС "Городская" | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Фидер 107 ПС "Городская" | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Фидер 107 ПС "Городская" | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Фидер 107 ПС "Городская" | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Фидер 107 ПС "Городская" | 60 | 176 | 176 |
| 22 | Фидер 121 ПС "Покров" | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Фидер 121 ПС "Покров" | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5а | 0 | 0 |
| 26 | Фидер 121 ПС "Покров" | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Фидер 121 ПС "Покров" | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Фидер 121 ПС "Покров" | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Фидер 121 ПС "Покров" | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Фидер 121 ПС "Покров" | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Фидер 109 ПС "Городская" | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Фидер 109 ПС "Городская" | 34 | 0 | 0 |
| 33 | Фидер 109 ПС "Городская" | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Фидер 109 ПС "Городская" | 36 | 0 | 0 |
| 35 | Фидер 109 ПС "Городская" | 48 | 0 | 0 |
| 36 | Фидер 112 ПС "Городская" | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Фидер 112 ПС "Городская" | 19 | 0 | 0 |
| 38 | Фидер 112 ПС "Городская" | 40 | 8 | 8 |
| 39 | Фидер 112 ПС "Городская" | 41 | 8 | 8 |
| 40 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 17 | 55 | 55 |
| 41 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 1 ЦРП | 0 | 0 |
| 43 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 3 | 16 | 16 |
| 46 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 54 | 0 | 0 |
| 47 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 59 | 398,46 | 398,46 |
| 48 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 1 | 0 | 0 |
| 49 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 2 | 0 | 0 |
|  | Владимирский РЭС |  |  |  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ пос. Улыбышево | КТП-400 кВА | 50 | 0 |
| 2 | ТП-758 пос. Сокол | ТП-758 | 130 | 60 |
| 3 | ТП-759 пос. Сокол | ТП-759 | 120 | 80 |
| 4 | ТП-760 пос. Сокол | ТП-760 | 90 | 0 |
| 5 | ТП-494 г. Владимир | ТП-494 | 120 | 50 |
| 6 | ТП-544 г. Владимир | ТП-544 | 0 | 0 |
| 7 | ТП-858 г. Владимир | ТП-858 | 260 | 0 |
| По центрам питания ниже 35 кВ: На 01.10.2023 г. |
| № п/п | Наименование фидера, ПС | Диспетчерское наименование ТП 10/0,4 кВ | Текущий объём свободной мощности, кВт | Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фидер104 ПС "Городская" | 62 | 0 | 0 |
| 2 | Фидер104 ПС "Городская" | 63 | 59 | 59 |
| 3 | Фидер104 ПС "Городская" | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Фидер104 ПС "Городская" | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Фидер104 ПС "Городская" | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Фидер104 ПС "Городская" | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Фидер104 ПС "Городская" | 25а | 38 | 38 |
| 8 | Фидер104 ПС "Городская" | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Фидер 105 ПС "Городская" | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Фидер 105 ПС "Городская" | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Фидер 105 ПС "Городская" | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Фидер 105 ПС "Городская" | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Фидер 105 ПС "Городская" | 47 | 0 | 0 |
| 14 | Фидер 107 ПС "Городская" | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Фидер 107 ПС "Городская" | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Фидер 107 ПС "Городская" | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Фидер 107 ПС "Городская" | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Фидер 107 ПС "Городская" | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Фидер 107 ПС "Городская" | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Фидер 107 ПС "Городская" | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Фидер 107 ПС "Городская" | 60 | 123 | 123 |
| 22 | Фидер 121 ПС "Покров" | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Фидер 121 ПС "Покров" | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5а | 0 | 0 |
| 26 | Фидер 121 ПС "Покров" | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Фидер 121 ПС "Покров" | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Фидер 121 ПС "Покров" | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Фидер 121 ПС "Покров" | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Фидер 121 ПС "Покров" | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Фидер 109 ПС "Городская" | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Фидер 109 ПС "Городская" | 34 | 0 | 0 |
| 33 | Фидер 109 ПС "Городская" | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Фидер 109 ПС "Городская" | 36 | 0 | 0 |
| 35 | Фидер 109 ПС "Городская" | 48 | 0 | 0 |
| 36 | Фидер 112 ПС "Городская" | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Фидер 112 ПС "Городская" | 19 | 0 | 0 |
| 38 | Фидер 112 ПС "Городская" | 40 | 8 | 8 |
| 39 | Фидер 112 ПС "Городская" | 41 | 8 | 8 |
| 40 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 17 | 45 | 45 |
| 41 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 1 ЦРП | 0 | 0 |
| 43 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 3 | 16 | 16 |
| 46 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 54 | 0 | 0 |
| 47 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 59 | 0 | 0 |
| 48 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 1 | 0 | 0 |
| 49 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 2 | 0 | 0 |
|  | Владимирский РЭС |  |  |  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ пос. Улыбышево | КТП-400 кВА | 50 | 0 |
| 2 | ТП-758 пос. Сокол | ТП-758 | 130 | 60 |
| 3 | ТП-759 пос. Сокол | ТП-759 | 120 | 80 |
| 4 | ТП-760 пос. Сокол | ТП-760 | 90 | 0 |
| 5 | ТП-494 г. Владимир | ТП-494 | 120 | 50 |
| 6 | ТП-544 г. Владимир | ТП-544 | 0 | 0 |
| 7 | ТП-858 г. Владимир | ТП-858 | 260 | 0 |

| По центрам питания ниже 35 кВ: На 31.12.2023 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование фидера, ПС | Диспетчерское наименование ТП 10/0,4 кВ | Текущий объём свободной мощности, кВт | Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фидер104 ПС "Городская" | 62 | 0 | 0 |
| 2 | Фидер104 ПС "Городская" | 63 | 59 | 59 |
| 3 | Фидер104 ПС "Городская" | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Фидер104 ПС "Городская" | 46 | 0 | 0 |
| 5 | Фидер104 ПС "Городская" | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Фидер104 ПС "Городская" | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Фидер104 ПС "Городская" | 25а | 38 | 38 |
| 8 | Фидер104 ПС "Городская" | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Фидер 105 ПС "Городская" | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Фидер 105 ПС "Городская" | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Фидер 105 ПС "Городская" | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Фидер 105 ПС "Городская" | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Фидер 105 ПС "Городская" | 47 | 0 | 0 |
| 14 | Фидер 107 ПС "Городская" | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Фидер 107 ПС "Городская" | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Фидер 107 ПС "Городская" | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Фидер 107 ПС "Городская" | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Фидер 107 ПС "Городская" | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Фидер 107 ПС "Городская" | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Фидер 107 ПС "Городская" | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Фидер 107 ПС "Городская" | 60 | 123 | 123 |
| 22 | Фидер 121 ПС "Покров" | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Фидер 121 ПС "Покров" | 23 | 0 | 0 |
| 24 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Фидер 121 ПС "Покров" | 5а | 0 | 0 |
| 26 | Фидер 121 ПС "Покров" | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Фидер 121 ПС "Покров" | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Фидер 121 ПС "Покров" | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Фидер 121 ПС "Покров" | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Фидер 121 ПС "Покров" | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Фидер 109 ПС "Городская" | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Фидер 109 ПС "Городская" | 34 | 0 | 0 |
| 33 | Фидер 109 ПС "Городская" | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Фидер 109 ПС "Городская" | 36 | 0 | 0 |
| 35 | Фидер 109 ПС "Городская" | 48 | 0 | 0 |
| 36 | Фидер 112 ПС "Городская" | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Фидер 112 ПС "Городская" | 19 | 0 | 0 |
| 38 | Фидер 112 ПС "Городская" | 40 | 8 | 8 |
| 39 | Фидер 112 ПС "Городская" | 41 | 8 | 8 |
| 40 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 17 | 45 | 45 |
| 41 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 1 ЦРП | 0 | 0 |
| 43 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 3 | 16 | 16 |
| 46 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 54 | 0 | 0 |
| 47 | Фидер 1007/1008 ПС "Лесная" | 59 | 0 | 0 |
| 48 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 1 | 0 | 0 |
| 49 | Фидер 1012 ПС "Лесная" | ЯГД 2 | 0 | 0 |
|  | Владимирский РЭС |  |  |  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ пос. Улыбышево | КТП-400 кВА | 60 | 20 |
| 2 | ТП-758 пос. Сокол | ТП-758 | 130 | 60 |
| 3 | ТП-759 пос. Сокол | ТП-759 | 120 | 80 |
| 4 | ТП-760 пос. Сокол | ТП-760 | 90 | 40 |
| 5 | ТП-494 г. Владимир | ТП-494 | 120 | 50 |
| 6 | ТП-544 г. Владимир | ТП-544 | 0 | 0 |
| 7 | ТП-858 г. Владимир | ТП-858 | 300 | 150 |

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация):

| Наименование работ | Срок ввода в ремонт | Срок вывода из ремонта |
| --- | --- | --- |
| Январь работы по капитальному ремонту не запланированы | - | - |
| Февраль работы по капитальному ремонту не запланированы | - | - |
| Март работы по капитальному ремонту не запланированы | - | - |
| Апрель работы по капитальному ремонту не запланированы | - | - |
| Май Текущий ремонт оборудования ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13, ТП-27, ТП-47 | май | май |
| Июнь Текущий ремонт оборудования ТП-25,ТП25-А, ТП-50,ТП-ТП-46, ТП-62, ТП-63, ТП-15, ТП-4. ТП-26. Профилактические испытания и измерения оборудования КТП-39, ТП-17. Реконструкция ТП-12 с заменой силового трансформатора. | июнь | июнь |
| Июль Текущий ремонт оборудования ТП-22, ТП-1, ТП-2, ТП-28, ТП-3, ТП-14, ТП-2 ф.1007 ПС «Лесная», ТП-23, ТП-5, КТП-5а | июль | июль |
| Август Текущий ремонт оборудования ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, КТП-39 ф.121 ПС «Покров, ТП-37, ТП-34, ТП- 35, ТП-48, ТП-36 ф.109 ПС «Городская», ТП-ЦРП, ТП-4, ТП-3 , ТП-2, ТП-5 ф.1007 ПС «Лесная» | август | август |
| Сентябрь Текущий ремонт оборудования ТП-16, ТП-19 ф.112 ПС «Городская»; ТП-ЯГД-1 фид.1007, ТП-ЯГД-2 фид.1012 ПС «Лесная». Ремонт участка ВЛ 10 кВ ф.112 ПС «Городская», Реконструкция ТП -63 фид.104 ПС «Городская» | сентябрь | сентябрь |
| Октябрь Реконструкция ТП-63 с заменой силовых трансформаторов Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос. Сосновый Бор Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-27 Строительство линии электропередачи по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств зарядной станции для электромобилей заявителя ООО «Электроконнект», | октябрь октябрь октябрь октябрь | октябрь ноябрь октябрь октябрь |
| Ноябрь Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос. Сосновый Бор | ноябрь | ноябрь |
| Декабрь Реконструкция ТП-63 с установкой камер КСО | декабрь | декабрь |

## Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

## Центры питания напряжением 35 кВ и выше отсутствуют.

## Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.

Согласно п.8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 сетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт.

Данные потребители в АО «Электросетевая компания» отсутствуют.

## Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

## По данным замеров в летний режимный день 21.06.2023 г. в Покровском районе электрических сетей фактически зафиксированная величина максимальной мощности составляет –  5,85 МВт.

## По данным замеров в летний режимный день 21.06.2023 г. во Владимирском районе электрических сетей (Улыбышево) фактически зафиксированная величина максимальной мощности составляет –   0,09 МВт.

## По данным замеров в зимний режимный день 20.12.2023 г. в Покровском районе электрических сетей фактически зафиксированная величина максимальной мощности составляет –  7,97 МВт.

## По данным замеров в зимний режимный день 20.12.2023 г. во Владимирском районе электрических сетей (Улыбышево) фактически зафиксированная величина максимальной мощности составляет –   0,14 МВт.

## Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров:

## Типовые формы договоров оказания услуги по передаче электрической энергии  разработаны в соответствии с требованиями «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. №861.

## Типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям разработаны в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. №861.

## Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты:

Согласно п.18 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. №861.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442).

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки (в соответствии с п. 18 Правил ТП).

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения электрической энергии, либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют:

- акт об осуществлении технологического присоединения;

- акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с Правил технологического присоединения (Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 №861)

18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 30.06.2022 N 1178)

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя;

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем);

(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 915;

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации.

(п. 18(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)

18(2). К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

а) копия технических условий;

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности) - в случае, если в соответствии с настоящими Правилами установлена необходимость оформления акта о выполнении заявителем технических условий в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044, от 23.09.2016 N 953, от 30.06.2022 N 1178)

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542;

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое присоединение);

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044 (ред. 07.05.2017).

(п. 18(2) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)

18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий (если в соответствии с настоящими Правилами акт о выполнении заявителем технических условий не оформлялся, - в течение 5 дней со дня завершения выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями) способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 30.06.2022 N 1178)

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетического надзора в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)

(п. 18(3) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

(п. 18(4) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взимания платы.

(п. 18(5) введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 640)

## Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии:

Закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Электросетевая компания» проводятся на конкурентной основе.

Предусмотрены следующие способы закупок:

        - запрос предложений;

        - запрос цен;

        - закупка у единственного источника;

        - конкурс;

        - аукцион.

-        подача публичной оферты

Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:

Данные лица отсутствуют.

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя.

Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь электрической энергии производится по договору, заключенному с гарантирующим поставщиком. С производителями электрической энергии на розничном рынке договоры отсутствуют.