## Март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2023 | год
АО "Электросетевая компания"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) |  |  | Сумма произведений продолжительности каждого прекращения передачи электрической энергии на количество потребителей услуг, в отношение которых произошло данное прекращение (Ii=1Ti *Ni)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | Для расчета
1 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 23,20 2023.01.10 | 10,55 2023.01.11 | В | 11.583 | ВЛ-10 кВ ТП-19,ТП-19а | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 618 |  | 61-01 10.01.23 | 3.4.11 | 4.1 | 0 | Январь | в1 | 8.547 | 0
2 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 16,00 2023.01.18 | 16,21 2023.01.18 | П | 0.35 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-9,ТП-23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 25 | 457 | 0 | 1000 |  | 66-08 18.01.23 |  |  | 1 | Январь |  | 54.2857 | 0
3 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1002 ПС "Улыбышево" | 10 (10.5) | 14,35 2023.02.04 | 17,10 2023.02.04 | В | 2.583 | ВЛ-10 кВ КТП-Улыбышево | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 621 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01 04.02.22 | 3.4.11 | 4.1 | 0 | Февраль |  | 0.38715 | 0
4 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.104 ПС "городская" | 10 (10.5) | 14,53 2023.02.27 | 16,22 2023.02.27 | В | 1.483 | ВЛ-10 кВ ТП-15,ТП-25,ТП-25а,ТП-27,ТП-46,ТП-50,ТП-62,ТП-63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 34 | 97 | 0 | 420 |  | 114-08 27.02.23 | 3.4.12.5 | 4.1 | 0 | Февраль |  | 2.6972 | 0
5 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.104 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 16,00 2023.03.02 | 16,05 2023.03.02 | П | 0.083 | ВЛ-10 кВ ТП-15,ТП-25,ТП-25а, ТП-46,ТП-50,ТП-62,ТП-63 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 34 | 97 | 0 | 420 |  | 119-32 02.03.23 |  |  | 1 | Март |  | 1578.3133 | 0
6 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 16,09 2023.03.09 | 16,50 2023.03.09 | В | 0.683 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 1020 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 126-12 09.03.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Март | в1 | 144.9488 | 67.617
7 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 Ф.105 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.05.11 | 10,30 2023.05.11 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 218 |  | 196-16 11.05.23 |  |  | 0 | Май |  | 63.3333 | 0
8 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 Ф.105 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.05.11 | 15,30 2023.05.11 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 13 | 153 | 0 | 240 |  | 196-35 11.05.23 |  |  | 1 | Май |  | 83 | 0
9 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 Ф.105 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.05.12 | 10,55 2023.05.12 | П | 1.917 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 240 |  | 198-17 12.05.23 |  |  | 0 | Май |  | 102.2431 | 0
10 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 Ф.105 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.05.16 | 11,30 2023.05.16 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 14 | 74 | 0 | 179 |  | 03-16 16.05.23 |  |  | 0 | Май |  | 35.2 | 0
11 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 12,55 2023.05.17 | 13,43 2023.05.17 | В | 0.8 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 620 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 05-16 17.05.23 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | Май | в1 | 23.75 | 15.2
12 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 13,43 2023.05.17 | 15,13 2023.05.17 | В | 1.5 | ВЛ-10 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 400 |  | 15-16 17.05.23 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | Май | в1 | 53.3333 | 120
13 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 Ф.105 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.05.18 | 15,00 2023.05.18 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 618 |  | 08-09 18.05.23 |  |  | 1 | Май |  | 0.66667 | 0
14 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.05.25 | 10,30 2023.05.25 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 334 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14-34 25.05.23 |  |  | 1 | Май |  | 2.6667 | 0
15 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 12,06 2023.06.01 | 12,43 2023.06.01 | В | 0.617 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 1389 |  | 21-25 01.06.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Июнь | в1 | 1119.9352 | 426.347
16 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-25,25а Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.06.02 | 14,45 2023.06.02 | П | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-25,ТП-25а | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 145 |  | 23-31 02.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 9.6 | 0
17 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.06.07 | 15,00 2023.06.07 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 238 |  | 29-07 07.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 13.3333 | 0
18 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.06.09 | 10,45 2023.06.09 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 238 |  | 32-07 09.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 14.2857 | 0
19 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 11,00 2023.06.11 | 12,20 2023.06.11 | В | 1.333 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48,ТП-Сплав, ТП-СНТ Парус | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 45 | 139 | 0 | 549 |  | 35-07 11.06.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | Июнь | в1 | 138.0345 | 245.272
20 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 12,20 2023.06.11 | 19,25 2023.06.11 | В | 7.083 | ВЛ-10 кВ ТП-Сплав,ТП-СНТ Парус | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |  | 35-18 11.06.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | Июнь | в1 | 0.28237 | 14.166
21 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 18,55 2023.06.12 | 20,45 2023.06.12 | В | 1.833 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48,ТП-Сплав, ТП-СНТ Парус | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 45 | 139 | 0 | 610 |  | 37-06 12.06.23 | 3.4.8.3 | 4.4 | 1 | Июнь | в1 | 100.3819 | 337.272
22 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 Ф.121 ПС "Покров" | 0.38 | 14,45 2023.06.13 | 17,05 2023.06.13 | П | 2.333 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 8 | 193 | 0 | 216 |  | 39-27 13.06.23 |  |  | 0 | Июнь |  | 86.1552 | 0
23 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.06.15 | 15,00 2023.06.15 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 190 |  | 42-22 15.06.23 |  |  | 0 | Июнь |  | 6.6667 | 0
24 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.06.19 | 11,00 2023.06.19 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 194 |  | 46-23 19.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 15 | 0
25 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.06.19 | 15,40 2023.06.19 | П | 2.167 | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 210 |  | 47-13 19.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 28.1495 | 0
26 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.06.20 | 15,00 2023.06.20 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 |  | 49-12 20.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 2 | 0
27 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 Ф.121 ПС "Покров" | 0.38 | 10,00 2023.06.26 | 11,50 2023.06.26 | П | 1.833 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  | 54-36 26.06.23 |  |  | 1 | Июнь |  | 6.5466 | 0
28 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 16,23 2023.06.29 | 17,33 2023.06.29 | В | 1.167 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 766 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 59-30 29.06.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Июнь | в1 | 2.5707 | 3.501
29 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 09,40 2023.06.30 | 10,29 2023.06.30 | В | 0.817 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 774 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 61-13 30.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Июнь | в1 | 121.175 | 80.883
30 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 10,28 2023.07.03 | 11,00 2023.07.03 | В | 0.533 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 46 | 297 | 1 | 466 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 64-17 03.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Июль | в1 | 181.9887 | 51.701
31 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 14,00 2023.07.05 | 15,20 2023.07.05 | П | 1.333 | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 221 |  | 68-20 05.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 9.0023 | 0
32 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 07,47 2023.07.06 | 08,54 2023.07.06 | В | 1.117 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 1088 |  | 69-08 06.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Июль | в1 | 618.6213 | 771.847
33 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.07.06 | 10,50 2023.07.06 | П | 1.833 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 6 | 112 | 1 | 179 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 69-28 06.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 64.9209 | 0
34 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.07.06 | 15,00 2023.07.06 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 120 |  | 70-20 06.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 68.6667 | 0
35 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.07.10 | 11,00 2023.07.10 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 378 |  | 75-06 10.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 4.5 | 0
36 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.07.10 | 15,00 2023.07.10 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 118 |  | 76-15 10.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 22 | 0
37 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 Ф.107 ПС "Городская" | 0.38 | 14,00 2023.07.11 | 15,25 2023.07.11 | П | 1.417 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 200 |  | 78-06 11.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 41.6373 | 0
38 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 Ф.121 ПС "Покров" | 0.38 | 13,30 2023.07.14 | 15,10 2023.07.14 | П | 1.667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 350 |  | 81-18 14.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 22.1956 | 0
39 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 14,44 2023.07.15 | 15,30 2023.07.15 | В | 0.767 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,Тп-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 784 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 83-26 15.07.23 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | Июль |  | 129.0743 | 0
40 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 13,28 2023.07.18 | 13,49 2023.07.18 | В | 0.35 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 1389 |  | 86-08 18.07.23 | 3.4.9.3 | 4.1 | 1 | Июль | в1 | 1974.2857 | 241.85
41 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 12,50 2023.07.19 | 13,32 2023.07.19 | В | 0.7 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 46 | 297 | 1 | 458 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 88-07 19.07.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 1 | Июль | в1 | 491.4286 | 240.8
42 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 13,45 2023.07.19 | 13,58 2023.07.19 | В | 0.217 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 46 | 297 | 1 | 434 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 89-03 19.07.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 1 | Июль | в1 | 1585.2535 | 74.648
43 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 06,35 2023.07.22 | 07,45 2023.07.22 | В | 1.167 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,Тп-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 1199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 92-09 22.07.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Июль | в1 | 84.8329 | 115.533
44 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5,5а Ф.121 ПС "Покров | 0.38 | 09,00 2023.07.26 | 10,45 2023.07.26 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5,КТП-5а | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 121 |  | 96-13 26.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 53.1429 | 0
45 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 06,35 2023.07.28 | 07,13 2023.07.28 | В | 0.633 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,Тп-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 1199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 97-24 28.07.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Июль | в1 | 156.3981 | 62.667
46 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 11,28 2023.07.28 | 12,30 2023.07.28 | П | 1.033 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,Тп-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 786 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 98-35 28.07.23 |  |  | 1 | Июль |  | 95.8374 | 0
47 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 19,00 2023.08.31 | 23,35 2023.08.31 | В | 4.58 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,Тп-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 784 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 83-26 15.07.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Август | в1 | 21.6157 | 453.42
48 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 11,05 2023.09.01 | 12,10 2023.09.01 | П | 1.083 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 14 | 81 | 2 | 785 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 134-18 01.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 89.566 | 0
49 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 11,05 2023.09.01 | 12,10 2023.09.01 | П | 1.083 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 45 | 139 | 1 | 567 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 134-18 01.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 170.8218 | 0
50 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 00,50 2023.09.06 | 01,45 2023.09.06 | В | 0.917 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48,ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 59 | 220 | 3 | 2041 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 139-10 06.09.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Сентябрь | в1 | 307.5245 | 258.594
51 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 18,35 2023.09.07 | 18,45 2023.09.07 | В | 0.167 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 46 | 297 | 1 | 429 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 143-03 07.09.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Сентябрь | в1 | 2059.8802 | 57.448
52 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.09.13 | 15,10 2023.09.13 | П | 1.667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 217 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 151-20 13.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 2.3995 | 0
53 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 20,05 2023.09.16 | 21,30 2023.09.16 | В | 1.417 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48,ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 59 | 220 | 3 | 2154 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 155-15 16.09.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Сентябрь | в1 | 199.012 | 399.594
54 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 13,30 2023.09.19 | 15,15 2023.09.19 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 201 |  | 159-02 19.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 2.8571 | 0
55 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-ЯГД-1Ф.1012 ПС "Лесная" | 0.38 | 09,00 2023.09.20 | 10,25 2023.09.20 | П | 1.417 | ВЛ-0,4 кВ ТП-ЯГД-1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 67 | 0 | 226 |  | 160-06 20.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 53.6344 | 0
56 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-ЯГД-2 Ф.1012 ПС "Лесная" | 0.38 | 13,30 2023.09.20 | 15,15 2023.09.20 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-ЯГД-2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 66 |  | 160-21 20.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 52.5714 | 0
57 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.28 | 15,31 2023.09.28 | П | 6.517 | ВЛ-10 кВ ТП-26,ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 45 | 139 | 1 | 599 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 169-09 28.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 28.3873 | 0
58 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.28 | 15,45 2023.09.28 | П | 6.75 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 14 | 81 | 1 | 819 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 169-09 28.09.23 |  |  | 1 | Сентябрь |  | 14.2222 | 0
59 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 Ф.104 ПС "Городская" | 0.38 | 10,20 2023.10.02 | 14,00 2023.10.02 | П | 3.667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 190 |  | 173-07 02.10.23 |  |  | 1 | Октябрь |  | 2.727 | 0
60 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 11,28 2023.10.04 | 12,16 2023.10.04 | В | 0.8 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 1396 |  | 176-04 04.10.23 | 3.4.12 | 4.4 | 0 | Октябрь |  | 863.75 | 0
61 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 12,16 2023.10.04 | 14,38 2023.10.04 | В | 2.367 | ВЛ-10 кВ ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,КТП-39 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 24 | 429 | 0 | 830 |  | 176-04 04.10.23 | 3.4.12 | 4.4 | 1 | Октябрь | в1 | 191.3815 | 1072.251
62 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 17,15 2023.10.09 | 18,05 2023.10.09 | В | 0.833 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 46 | 297 | 1 | 417 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 184-14 09.10.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Октябрь | в1 | 412.9652 | 286.552
63 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,35 2023.10.24 | 16,50 2023.10.24 | П | 7.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 |  | 01-17 24.10.23 |  |  | 1 | Октябрь |  | 11.0345 | 0
64 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 Ф.121 ПС "Покров" | 0.38 | 13,00 2023.10.24 | 14,45 2023.10.24 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | 01-26 24.10.23 |  |  | 0 | Октябрь |  | 1.1429 | 0
65 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.10.25 | 16,40 2023.10.25 | П | 7.667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 |  | 03-09 25.10.23 |  |  | 1 | Октябрь |  | 10.4343 | 0
66 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.10.26 | 16,55 2023.10.26 | П | 7.917 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 |  | 04-24 26.10.23 |  |  | 0 | Октябрь |  | 10.1048 | 0
67 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.10.31 | 17,00 2023.10.31 | П | 8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 75 |  | 10-35 31.10.23 |  |  | 1 | Октябрь |  | 10 | 0
68 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.11.01 | 16,55 2023.11.01 | П | 7.917 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 12-13 01.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 10.1048 | 0
69 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.105 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 11,48 2023.11.01. | 13,06 2023.11.01 | В | 1.3 | ВЛ-10 кВ ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13,ТП-47 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 38 | 629 | 0 | 1175 |  | 12-18 01.11.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | Ноябрь | в1 | 513.0769 | 867.1
70 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 21,20 2023.11.06 | 00,20 2023.11.07 | В | 3 | ВЛ-10 кВ ТП-ЯГД-1,ТП-2,ТП-3,ТП-5,ТП-ЦРП | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 70 | 1 | 137 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19-08 06.11.23 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | Ноябрь | в1 | 33.6667 | 303
71 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.11.07 | 16,50 2023.11.07 | П | 7.833 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 19-28 07.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 10.2132 | 0
72 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 09,00 2023.11.09 | 16,40 2023.11.09 | П | 7.667 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 22-32 09.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 10.4343 | 0
73 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 08,30 2023.11.15 | 16,50 2023.11.15 | П | 8.333 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 27-18 15.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 9.6004 | 0
74 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 08,30 2023.11.21 | 16,30 2023.11.21 | П | 8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 33-24 21.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 10 | 0
75 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а Ф.112 ПС "Городская" | 0.38 | 08,30 2023.11.22 | 16,15 2023.11.22 | П | 7.75 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19а | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 59 |  | 34-01 22.11.23 |  |  | 1 | Ноябрь |  | 10.3226 | 0
76 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.105 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 04,40 2023.12.15 | 05,10 2023.12.15 | В | 0.5 | ВЛ-10 кВ ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13,ТП-47 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 38 | 629 | 0 | 570 |  | 59-08 15.12.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Декабрь |  | 1334 | 0
77 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 01,20 2023.12.24 | 02,15 2023.12.24 | В | 0.917 | ВЛ-10 кВ ТП-2,ТП-3,ТП-5,КТП-54,КТП-59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 54 | 69 | 0 | 1310 |  | 70-03 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 134.133 | 112.791
78 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 02,05 2023.12.24 | 02,50 2023.12.24 | В | 0.75 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 600 |  | 70-07 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 921.3333 | 518.25
79 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 02,53 2023.12.24 | 15,05 2023.12.24 | В | 12.2 | ВЛ-10 кВ ТП-2,ТП-3,ТП-5,КТП-54,КТП-59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 54 | 69 | 0 | 1300 |  | 70-28 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 10.082 | 1500.6
80 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 03,05 2023.12.24 | 18,20 2023.12.24 | В | 15.25 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 70-32 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 6.4918 | 1509.75
81 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.121 ПС "Покров" | 10 (10.5) | 03,53 2023.12.24 | 12,30 2023.12.24 | В | 8.617 | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-23,КТП-39 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 40 | 651 | 0 | 500 |  | 71-03 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 80.1903 | 5954.347
82 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.107 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 10,00 2023.12.24 | 10,30 2023.12.24 | В | 0.5 | ВЛ-10 кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-14,ТП-22,ТП-26,ТП-28,КТП-60 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 46 | 300 | 1 | 1170 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 71-33 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 694 | 173.5
83 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.109 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 10,15 2023.12.24 | 18,30 2023.12.24 | В | 8.25 | ВЛ-10 кВ ТП-34,ТП-35,ТП-36,ТП-37,ТП-48 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 45 | 139 | 1 | 1360 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 72-03 24.12.23 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | Декабрь |  | 22.303 | 0
84 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1008 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 10,45 2023.12.24 | 15,10 2023.12.24 | В | 4.417 | ВЛ-10 кВ ТП-2,ТП-3, ТП-4,ТП-17,ТП-ЦРП | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 53 | 68 | 1 | 530 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 72-08 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 27.6206 | 538.874
85 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1008 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 15,40 2023.12.24 | 19,40 2023.12.24 | В | 4 | ВЛ-10 кВ ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП-17,ТП-ЦРП | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 53 | 68 | 1 | 530 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 72-22 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 30.5 | 488
86 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 18,22 2023.12.24 | 23,15 2023.12.24 | В | 4.883 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 790 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 72-35 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 20.2744 | 483.417
87 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС "Лесная" | 10 (10.5) | 20,05 2023.12.24 | 21,57 2023.12.24 | В | 1.867 | ВЛ-10 кВ ТП-2,ТП-3,ТП-5,КТП-54,КТП-59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 54 | 69 | 0 | 1490 |  | 73-03 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 65.8811 | 229.641
88 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 23,15 2023.12.24 | 01,20 2023.12.25 | В | 2.083 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 0 | 800 |  | 73-07 24.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 47.0475 | 204.134
89 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 18,25 2023.12.25 | 18,30 2023.12.25 | В | 0.083 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 790 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 74-34 25.12.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Декабрь |  | 1192.7711 | 0
90 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 18,30 2023.12.25 | 18,54 2023.12.25 | В | 0.4 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 790 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 75-12 25.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 247.5 | 39.6
91 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 19,46 2023.12.25 | 02,50 2023.12.26 | в | 7.067 | ВЛ-10 кВ ТП-16,ТП-19,ТП-19а,ТП-40,ТП-41 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16 | 82 | 1 | 880 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 75-22 25.12.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Декабрь |  | 14.0088 | 0
92 | АО "Электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.112 ПС "Городская" | 10 (10.5) | 14,25 2023.12.26 | 16,35 2023.12.26 | в | 2.167 | ВЛ-10 кВ ТП-19,ТП-19а | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 500 |  | 78-33 26.12.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | Декабрь | в1 | 39.6862 | 186.362
[29 empty] | 19432.5495 | 35861.1717 | для макета 10608 стр.6 раздел 2
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 273.282 |  |  |  | 14254 | 0 | 0 | 15335 | 0 | 0 | 1777 | 13558 | 39 | 50793 | [7 empty] | 19432.5495 | 18506.529
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 146.984 |  |  |  | 3190 | 0 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 358 | 3385 | 9 | 11786 | [7 empty] | 3003.9273
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 126.298 |  |  |  | 11064 | 0 | 0 | 11592 | 0 | 0 | 1419 | 10173 | 30 | 39007 | [7 empty] | 16428.6222
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 104.765 |  |  |  | 9220 | 0 | 0 | 9524 | 0 | 0 | 1214 | 8310 | 25 | 32186 | [7 empty] | 12869.6306
Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. | [7 empty] | 2800
[6 empty] | Пsaidi авар |  | 5.8674
[6 empty] | Пsaifi авар |  | 3.2929
[6 empty] | Пsaidi пл |  | 6.9402
[6 empty] | Пsaifi пл |  | 1.1393

## Август (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2017 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | АПВ | АВР | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "СтройГарант" | [12 empty] | 0
2 | [13 empty] | 0
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7 | [13 empty] | 0
8 | [13 empty] | 0
9 | [13 empty] | 0
10 | [13 empty] | 0
11 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
13 | [13 empty] | 0
14 | [13 empty] | 0
15 | [13 empty] | 0
16 | [13 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0
18 | [13 empty] | 0
19 | [13 empty] | 0
20 | [13 empty] | 0
21 | [13 empty] | 0
22 | [13 empty] | 0
23 | [13 empty] | 0
24 | [13 empty] | 0
25 | [13 empty] | 0
26 | [13 empty] | 0
27 | [13 empty] | 0
28 | [13 empty] | 0
29 | [13 empty] | 0
30 | [13 empty] | 0
31 | [13 empty] | 0
32 | [13 empty] | 0
33 | [13 empty] | 0
34 | [13 empty] | 0
35 | [13 empty] | 0
36 | [13 empty] | 0
37 | [13 empty] | 0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 411.37 | [5 empty] | 7511 |  | 1 | 7510 |  |  | 866 | 6675 | 30 | 98994 |  |  |  |  | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 184.17 | [5 empty] | 3669 |  | 1 | 3668 |  |  | 183 | 3487 | 1 | 38573 |  |  |  |  | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | [19 empty] | 1
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 227.2 | [5 empty] | 3842 |  |  | 3842 |  |  | 683 | 3188 | 29 | 60421 |  |  |  |  | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 212.3833 | [5 empty] | 3257 |  |  | 3257 |  |  | 457 | 2829 | 29 | 56870 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь